This page was exported from J & M International [    https://jmiltd.com    ]

Export date: Tue Apr 16 14:34:27 2024 / +0000 GMT

# YK15-2

Product Page: https://jmiltd.com/product/yk15-2/

## Product Summary

STAINLESS STEEL FULL PORT FLANGED

##### GATE VALVE, ANSI 150 LB

## Product Attributes

- H (CLOSE): 12.87

- T: 0.06

- H (OPEN): 6.30

- n-Ø: 4-0.75

- D1: 10.67

- T: 0.63

- g: 3.62

- D: 1.97

- D: 6.00

- C: 4.75

- Size: 2

- L: 7.01

Product added date: 2017-03-14 06:15:19

Product modified date: 2018-01-25 10:49:30

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.