This page was exported from J & M International [    https://jmiltd.com    ]

Export date: Tue Apr 16 22:17:55 2024 / +0000 GMT

# YK35L-2

Product Page: https://jmiltd.com/product/yk35l-2/

## Product Summary

STAINLESS STEEL 3-WAY FLANGED END

BALL VALVES, ANSI 150 LB,

W/ MOUNTING PAD ISO 5211

##### T-PORT & L-PORT

## Product Attributes

- C: 4.75

- A: 2.00

- D: 6.00

- E: 2.76

- Size: 2

- D1: 0.62

- B: 3.62

- T: 0.06

- H1: 6.18

- J: 0.67

- H: 0.77

- ISO 5211: F07

- I: 0.35

- K: 12.60

- L: 7.87

Product added date: 2017-03-06 09:05:09

Product modified date: 2018-01-25 15:34:02

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.