This page was exported from J & M International [    https://jmiltd.com    ]

Export date: Thu Apr 18 6:12:32 2024 / +0000 GMT

# YK5314-1-1/2

Product Page: https://jmiltd.com/product/yk5314-1-12/

## Product Summary

3-PC SWING-OUT IN-LINE MAINTENANCE

BALL VALVES, FULL PORT,

##### W/ MOUNTING PAD ISO 5211

1/2"~2" 1000 WOG

2 1/2"~3" 800 WOG

##### 4" 600 WOG

## Product Attributes

- N: 1/4-20UNC

- B: 0.83

- R2: 0.18

- ØB: 1.77

- ØC: 1.59

- L2: 4.72

- ØA: 1.97

- L1: 4.72

- F: 0.59

- ØD: 1.94

- R1: 0.14

- ØK2: 2.76

- H1: 3.94

- H: 2.66

- L: 4.72

- Ød: 1.5

- P: 7.13

- Size(DN): DN40

- ØK1: 1.97

- M: 2.76

- S: 0.55

- Size: 1-1/2

Product added date: 2017-03-09 10:46:55

Product modified date: 2018-01-25 11:33:00

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.